Państwowe

Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Dyrektor

Zarządu Zlewni w Łowiczu

WA.ZUZ.5.4210.387.2022.AS

INFORMACJA

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j.; Dz.U. z 2021r., poz. 2233 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że wniosek pani Marianny Ciurzyńskiej zam. Komorów 21, 05-085 Kampinos zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzenia wodnego - rurociągu drenarskiego wraz z wylotem do rowu melioracyjnego OL-6 0 średnicy 150 mm zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 225, obręb Komorów, gmina Kampinos, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie;

- usługę wodną polegającą na wprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z dachów budynków wraz z wodami drenażowymi z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 225, obręb Komorów, gmina Kampinos, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie, poprzez projektowany wylot do rowu melioracyjnego OL-6 w ilości:

Qmax.s	= 0,005 m 3/s

Qśr.roczne = 12 960,0 m3/rok o dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń : Swęglowodory ropopochodne = 15 mg/l

Szawiesina ogólna	= 100 mg/l

Qśr.roczne = 13 750,0 m3/rok

Otrzymulą:

Gmina Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos (w celu podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej okresu wywieszenia)

- Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

- aa

Sprawę prowadzi Anna Stańczyk tel. /46/ 811 50 60 wew.33, e-mail:anna.stanczyk@wodypolskie.gov.pl

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Łowiczu,99-400 Łowicz ul. Ekonomiczna 6

Tel. /46/ 811 50 60; e-mail: zz-lowicz@wodypolskie.gov.pl	2